Título: “Reducir emisiones de GEI en alcance 01 y 02 mediante proyectos de transición energética en Poderosa”

Categoría: Regulación y Economía Minera

Autor: José F. Núñez Medina

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A.

Cargo: Superintendente Adjunto de Proyectos Energéticos

Dirección: Av. La Floresta Nro. 497 Int. 501, San Borja, Lima

Correo corporativo: jnunez@poderosa.com.pe

Correo personal: jnunezearly@gmail.com

Teléfono fijo: 617-2727

Celular: 942760794

Coautor: César Rodriguez Guerrero.

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A.

Cargo: Jefe de Proyectos Renovables (e)

Dirección: Av. La Floresta Nro. 497 Int. 501, San Borja, Lima

Correo corporativo: carodriguezg@poderosa.com.pe

Correo personal: cesar.a.a.rodriguezg@gmail.com

Teléfono fijo: 617-2727

Celular: 913214521

(20) César Augusto Rodriguez Guerrero | LinkedIn

PALABRAS CLAVES:

transición energética, energía eléctrica limpia, termoeléctrica, energía renovable.

RESUMEN

Poderosa se encuentra en una transición energética para reducir su huella de carbono, implementando proyectos con energías renovables y electromovilidad en el transporte. Esto incluye la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica para ampliar la capacidad del suministro de energía eléctrica limpia a sus operaciones, de manera que se garantice un suministro confiable, disminuyendo la generación de energía termoeléctrica en base a petróleo Diesel y de este modo se logre reducir costos y emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Como parte del plan de transición energética, se viene desarrollando proyectos de autogeneración limpia, con generación distribuida solar fotovoltaica con baterías en los campamentos, oficinas y almacenes en la unidad minera, así como en el aeródromo de la compañía.  Por otro lado, se viene desarrollando un proyecto solar fotovoltaico de 7 MW y un proyecto hidroeléctrico de 12 MW.

En electromovilidad, se inició un proyecto piloto con un bus eléctrico de 33 pasajeros y una camioneta 4x4 eléctrica, adaptados a las condiciones mineras.   Asimismo, se amplío la capacidad de transmisión interna para ampliar el suministro eléctrico que proviene del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) con buenos resultados y se viene trabajando en una nueva conexión al SEIN.

Finalmente, se renovó el contrato de energía con un proveedor que garantiza un 100% de suministro renovable, apuntando a ser Carbono Cero al 2030 y Carbono Neutral al 2050.

INTRODUCCION

Los proyectos nacen por la necesidad de incrementar el suministro de energía eléctrica para nuestras operaciones de acuerdo con el crecimiento de la demanda, incidiendo en la disminución de la generación termoeléctrica mediante Diesel, para disminuir los altos costos de la energía eléctrica y la huella de carbono a mediano y largo plazo.

OBJETIVO GENERAL

Reducir los costos de energía eléctrica y nuestra huella de carbono, para contribuir a la disminución de GEI, asociados a la generación de energía termoeléctrica, e incrementar la capacidad de transmisión de energía eléctrica. Además, contar a mediano plazo con las fuentes de generación de energía renovable y sistemas de transmisión con capacidad suficiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reducir costos asociados al suministro de energía en 45 USD/kWh.

- Reducir las pérdidas por transmisión 5,186 Gwh por año.

- Reducir la emisión de GEI en 8,917.48 ton CO2 por año, equivalente a 743,123 árboles

- Contar con suficiente margen de abastecimiento de energía eléctrica para cubrir la demanda de la operación frente a contingencias.

METODOLOGIA SEGUIDA

Se empleó la metodología del Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), como estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios. El ciclo PHVA nos permitió en la “Planificación” identificar la problemática y dimensionar las soluciones en cada caso, en la fase “Hacer” implementamos las soluciones y observamos su funcionamiento y en la fase” Verificar”, estandarizamos los resultados favorables lo cual nos llevó luego a la fase de “Actuar” monitoreando en forma permanentemente los logros obtenidos, lo cual nos permite la mejora continua en el manejo de la energía eléctrica en la unidad.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Se amplió la capacidad de transmisión interna en la unidad Santa María de 7.5 a 17 MW.

- Incrementar la compra de energía renovable del SEIN del 50% a 100%.

- Reducir el costo unitario de compra de electricidad en 9%.

- Reducción de la huella de carbono en el Alcance 02 a Cero.

CONCLUSIONES

- Con el Plan de Transición Energética se viene adquiriendo mayor electricidad al SEIN disminuyendo la generación termoeléctrica.

- Se ha logrado que la compra de energía eléctrica al SEIN sea 100% renovable con la consiguiente certificación internacional.

- Se viene cumpliendo con el programa de electromovilidad, con proyectos piloto y con un nuevo reglamento de transporte ligero en marcha con movilidad eléctrica.

- Se ha logrado reducir el costo unitario de compra de electricidad en un 9%.

- Con los proyectos en marcha de autogeneración eléctrica con energía renovable y proyectos de transmisión eléctrica se logrará llegar a la meta de Carbono Cero al año 2030 en alcance 01 y 02.

RESEÑA PROFESIONAL

# José Núñez

| Ingeniero electricista peruano de la UNI con 25 años de ejercicio profesional. Cuenta con estudios de entrenamiento en Japón en Gestión Energética, Maestría en Administración de negocios en ESAN. Su experiencia se centra en supervisión y ejecución de proyectos de generación de energía hidroeléctrica, térmica y líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. |  |
| --- | --- |

Ha laborado en el sector minero energético en empresas Contratistas y en Consorcio Minero Horizonte como jefe de proyectos mineros y energéticos.

Actualmente es Superintendente Adjunto de Proyectos Energéticos de Compañía Minera Poderosa S.A., desarrollando proyectos de generación con energías renovables y sistemas de transmisión eléctrica.